B MARCIO JOSÉ MARTIRE
O
1000
CRBIO-1 43274/01-D
LAUDOS PARECERES RELATÓRIOS TÉCNICOS
LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE CAIXA D'ÁGUA CLIENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVO E CULTURAL DO JARDIM TESTAI ENDEREÇO: RUA HENRIQUE JOSÉ TESTAI 247/FUNDOS RUA PALMA BORTESI ARTONI 194 BAIRRO: JARDIM TESTAI
CIDADE: GUARULHOS
DATA DO PROCEDIMENTO: 23 de Abril de 2025 CNPJ DO CLIENTE: 45.996.972/0001-16
PADRÕES FÍSICO-QUÍMICOS DE POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO
Parâmetro
Ácidos Voláteis
Agua
Referência
Unidade
POOL
VMP
mg/L HAC
17,7
Alcalinidade Parcial
mg/L CaCO:
127,2
Alcalinidade Total Condutividade
mg/L CaCO
130,9
250 mg/L121
US/cm a 25°C
603,7
Cor
u.c.
1
15uc01
PH
Turbidez
entre 5 e 10/21
SNTU
PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DE POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO
6,7
NTU
3,62
Água
Parâmetro
Unidade
Referência
POOL
Bactérias Heterotróficas
NMP/mL
27 UFC
500 UFC
Coliformes Totais
NMP/mL
Zero
Ausência
Escherichia coli
NMP/mL
Zero
Ausêncial
Il Portaria - MS n° 2.914 de 2011
[2] Resolução - CNNPA n" 12, de 1978
[3] Portaria - MS n° 1469 de 2000
CONSIDERAÇÕES
Metodologia: Análises de Águas por meio de pool, uma vez que a tubulação de água servida está interligada entre
SI
Legislações Portarias n° 2.914/2011 e 1469/2002 do Ministério da Saúde (MS) e Resolução n° 12/1978) da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA).
Abreviações: NMP - número mais provável, VMP-valor máximo permitido,
CONCLUSÕES/OBSERVAÇÕES
Os parâmetros bacteriológicos e fisico-químicos para a amostra, incluindo o pH da amostra, encontram-se dentro das especificações encontradas nas referências consultadas Portanto, a amostra pode ser considerada adequada para o consumo humano,
Guarulhos, 30 de abril de 2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Marcio José Martire
Biólogo CRBIO 43274/01-D
4/01-